Российская Федерация

Брянская область

Дубровский район

Рековичская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2015                                                                                   № 15

с.Рековичи

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рековичского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Рековичского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Рековичского сельского поселения .

3. Считать утратившим силу постановление Рековичской сельской администрации от 10.03.2010 № 30 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Рековичского сельского поселения»

4. Настоящее постановление обнародовать, разместить на сайте  Рековичской сельской администрации.

Глава Рековичской сельской администрации                              И.И.Шкаберин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Рековичской

сельской администрации

от 06.03.2015 г.  № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Рековичского сельского поселения

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов 10/9 или 5/4 | 2+ 1++ 2+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2 |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать  климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

*Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Рековичской

сельской администрации

от 06.03.2015 г.  № 15

Перечень

мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Рековичского сельского поселения .

| Населенный пункт | Адрес местонахождения средств пожаротушения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
|  | улица | дом | Мотопомпа в комплекте (шт.) | Пожарный щит в комплекте* ( ПЩ-А), шт |
| С.Рековичи | Садовая | 17 | 1 (гидрант) | 1 |
|  | Молодежная | 16 |  | 1 |
|  | Центральная | 15 | 1 (гидрант) | 1 |
|  | Журавлева | 19 | 1 | 1 |
|  | Школьная | 7 |  | 1 |
|  | Сторонка | 3 | 1(гидрант) | 1 |
|  | Городец | 21 |  | 1 |
| Д.Зимницкая Слобода | Березовая Аллея | 9 |  | 1 |
|  | Молодежная | 22 |  | 1 |
|  | Новоселов | 22а |  | 1 |
|  | Совхозная | 6 |  | 1 |
|  | Новозыбковская | 11 |  | 1 |
|  | Хамицкого | 2 |  | 1 |
| Д.Вязовск | Центральная | 14 | 1 (гидрант) | 1 |
|  | Деснянская | 4 |  | 1 |
|  | Луговая | 3 |  | 1 |
| Д.Голубея | Береговая | 5 |  | 1 |
|  | Дегтярева | 7 |  | 1 |
|  | Березовая | 9 | 1 (гидрант) |  |
| Д.Загорье | Сиреневая | 1 |  | 1 |
| Д.Девочкино | Нагорная | 6 |  | 1 |
| Д.Казаново | Северная | 15 |  | 1 |
| ж/д ст.Рековичи | Вокзальная | 2 |  | 1 |

- ПЩ-А  - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор